- 重庆市文化遗产研究院

- 关于废水处理装置设施维护运行管理项目

- 项目评审文件

重庆市文化遗产研究院关于废水处理装置设施维护运行管理项目进行评审，欢迎供应商做出对用户最为有利的报价文件。并携带报价文件于2019年4 月4 日上午 9:30 时来我单位洽谈业务。

- 项目内容

（一）设备维护内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池 | 1 | 套 |
| 2 | 液位控制开关 | 1 | 套 |
| 3 | 提升泵 | 1 | 台 |
| 4 | 一体化设备主体 | 1 | 套 |
| 5 | 搅拌系统 | 1 | 套 |
| 6 | 计量泵 | 2 | 台 |
| 7 | 储药箱 | 2 | 个 |
| 8 | Ph在线监测仪 | 1 | 套 |
| 9 | 增压泵 | 1 | 台 |
| 10 | 中心沉淀器 | 1 | 台 |
| 11 | 加药装置 | 1 | 套 |
| 12 | 计量泵 | 2 | 台 |
| 13 | 储药箱 | 2 | 套 |
| 14 | 臭氧化装置 | 1 | 套 |
| 15 | 多功能阀组 | 2 | 套 |
| 16 | 石英砂填料 | 1 | 批 |
| 17 | 活性炭填料 | 1 | 批 |
| 18 | 高效过滤器 | 2 | 台 |
| 19 | 增压泵 | 1 | 台 |
| 20 | 电控箱 | 1 | 套 |
| 21 | 安装配件 | 1 | 批 |
| 22 | 电线电缆 | 1 | 批 |
| 23 | 管道、阀门 | 1 | 批 |

（二）药品配置

| 序号 | 药品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 |
| 2 | 盐酸 |
| 3 | 聚合氯化铝（PAC） |
| 4 | 聚丙稀酰胺（PAM） |

二、评审资格

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | - 具有独 立承担民事责任的能力 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、 - 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 - 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有健全的财务会计制度 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 提供上一年度(2018年)财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 （2）（新成立公司不足六个月的除外） |
|  |  | （3）营业执照经营范围具有环境综合管理；环保设施维护能力； | （1）供应商提供经营内容具有环境综合管理；环保设施维户字样的营业执照（原件） |
|  |  | （4）维保单位工作人员具有环境污染治理设施运行人员废水处理工证件； | （2）供应商提供环境污染治理设施运行人员废水处理工证件（原件） |
|  |  | （5）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特点条件 |  | / |

三、评审文件的组成：

  - 报价一览表（自行编写）（加盖公章）

  - 运维方案  （自行编写）（加盖公章）

  - 法人代表授权书（自行编写）（加盖公章）

  - 营业执照复印件(加盖公章)（原件备查）

  - 环境污染治理设施运行人员证书复印件(加盖公章)（原件备查）

  - 当前正在运维单位出具的运维证明。（原件）

评审文件一正二副，应标明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准

- 评审文件技术要求

（一）运维目的

- 本次运维目的为提高重庆市文化遗产研究院文物废水的处理效率，确保废水处理设施安全稳定运行、出水水质稳定达标，优化运营成本。

- 运维人员要求

1、工作人员具有相关专业培训，须持证上岗。

2、工作人员一周进行巡查一次，每月整机检修，若出现问题立即进行抢修，确保设备正常运行。

3、工作人员根据废水处理工艺运行要求，结合生产排污状况，负责废水处理生产管理、巡查、优化调度和技术控制。并按要求执行废水站有关设备、设施运行，投加药剂消耗与水质分析记录。

4、负责废水站常规指标的分析化验，检测水质指标情况，综合分析、控制，促进废水处理的稳定达标运行。

5、做好运行管理登记表、根据水质对设备进行定期的药剂投放。

6、定期清理遗留下的化学残渣。

五、付款方式

合同签订后，每三个月支付合同额的25%费用，乙方向甲方开据对应金额的发票。

六、评分标准

评分标准

（1）价格部分（满分30分）

（2）商务部分（满分40分）

（3）业绩考核（满分30分）

| 项目 | 分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格30分 | 报价得分 | 30分 | 价格分统一采用合理低价优先法计算，即满足评审文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／报价)×30分 |
| 商务评审40分 | 综合实力 | 40分 | 营业执照审核 (1)企业营业执照经营范围包含环境综合管理；环保设施维护，得20分。 (2)没有的，得0分。 |
|  |  |  | - 工作人员持证审核 - 工作人员持有环境污染治理设施运行人员证书，得20分。 - 没有的，得0分 |
| 业绩考核 | 运维证明 | 30分 | 当前正在运维单位出具的运维证明。提供原件，以及现场图片。提供一家得3分满分30分， 没有的，得0分 |