**询价文件**

**项目名称:**开州区平浪箭楼结构安全状态评估

**采购人：重庆市文物考古研究院**

**（重庆文化遗产保护中心）**

**二〇二三年八月**

**询价公告**

1. **服务内容**

平浪箭楼位于重庆市开州区渠口镇剑阁楼村5社，始建于清咸丰四年，坐西北朝东南，现占地面积约267平方米，面阔3间14米，进深5米，通高三级13.3米，建筑面积约423平方米，是一栋四楼一底石结构硬山式建筑，小青瓦盖顶，三级翘檐风火墙对称中分。2019年被重庆市人民政府公布为第三批重庆市级文物保护单位。

为保障我院开展平浪箭楼修缮设计项目的科学性和有效性，现对开州区平浪箭楼结构安全状态评估工作进行采购。

二、**采购最高限价：**

人民币4.2万元，大写：肆万贰仟元整。

**三、技术要求**

根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）、《木结构现场检测技术标准》（JGJ/T 488-2020）、《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）、《古建筑砖石结构维修与加固技术规范》（GB/T 39056-2020）、《古建筑木结构维护与加固技术标准》（GB/T50165-2020）及结构鉴定相关标准，对平浪箭楼开展结构安全性状态评估，具体工作内容如下：

1.使用条件和环境调查，包括结构上的作用、建筑所处环境与使用历史情况。

2.地基基础现状调查与检测，调查建筑实际使用荷载，鉴于该建筑地基资料不足，在条件允许的情况下，局部开挖基础检查基础类型、尺寸、埋深、变位、开裂、腐蚀和损伤等情况，根据建筑物上部结构是否存在地基不均匀沉降的反应进行评定。

3.结构现状调查与检查，对结构、构件的材料性能、几何尺寸、变形、缺陷和损伤等进行调查，主要内容包括：木结构的裂缝、腐朽及虫蛀等状况检测及石砌墙体的缺损、风化检测等。测量房屋开间、进深、层高及门窗洞口位置和尺寸，复原结构布置。测量建筑整体倾斜、竖向承重构件倾斜歪闪、水平构件挠度等。

4.连接节点检测，包括石木连接处、纵横墙交接处及木结构节点的连接状态检测。

5.根据1~4的结果，按《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）对该建筑进行结构体系鉴定评级。

6.根据建筑结构检测的状况，提出房屋的加固维修处治建议。

**四、供应商资格要求**

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参与政府采购活动前三年，在经营过程中无重大无法记录；

6.法律、行政法规规定的其它条件。

7.特定资格条件：无

**五、采购服务约定**

1.服务周期

合同签订后30天完成并提交最终报告。

2.服务地点

服务地点：我院指定地点。

**六、报价要求及成交原则**

1.报价要求：

本次报价须为人民币报价，包含服务费、工作人员工资、交通运输、后勤用品、技材、不可预见、安全措施、税费、运杂费、保险费、验收、等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，我院不再补偿。

2.成交原则

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按最低价法确定成交供应商。

**七、提交报价文件的份数和签署**

1.报价文件一式一份。

2.在报价文件中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。否则视为无效报价。

**八、付款方式：**

服务结束后，供应商提供服务报告经甲方签字认可后10个工作日内支付合同金额的100%。

成交供应商应在我院支付经费之前提供有效的票据，且成交供应商严格按照我院要求和格式提交相关资料，否则我院有权拒绝支付相关费用。

**九、报价要求**

报价文件请于2023年8月21日上午12：00时前以快递送达方式或当面递交，凡超出上述时限送达的报价文件均拒绝接受并视为贵单位放弃参与本项目报价。报价统一采用本《询价文件》附件报价函，否则视为无效报价。

参与本项目询价的供应商不足3家的，则本项目重新开展询价。

联系人：陈老师

联系电话：023-63524124

邮寄地址：重庆市渝中区枇杷山正街72号重庆市文物考古研究院

## 十、其他

1.供应商向我院递交报价文件视为接受询价文件上述条款，并承诺工作成果必须达到上述条款的要求。

2.供应商须自行承诺其提供的响应文件中所有证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。

3.我院在采购合同签订前均有权对供应商提供的报价文件中所有内容进行核实，若发现弄虚作假，取消其成交资格，并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4.在采购合同签订后发现供应商提供的报价文件存在弄虚作假情形，有权立即解除合同，有权不退还其履约保证金（如有），并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5.凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市文物考古研究院官网（www.cqkaogu.com）上下载查看本项目询价文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与此次询价。

7.本项目不接受联合体参与评审。

8.不允许分包、转包。

9.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本院询价。

10.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附件

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到 （询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务，最终报价为人民币 ，大写：。

2.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

3.我方承诺完全符合本《询价文件》供应商资格要求及其他要求，并对本报价函承诺负全部法律责任。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）签署：

法定代表人或授权代理人(签字)：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

年 月 日